高中生物创新实验室建设的可行性报告

一、生物创新实验室建设的重要意义

对于工业化社会的教育，我们可谓驾轻就熟，从千人一面的学校、千篇一律的课程，到整齐划一的管理，学校规范化的目标是达到了，可由此带来的却是产品的标准化，学生大都成了统一规格的“标准件”，带来的负面影响也显而易见。

没有科技的教育，就难以培养具有创新精神的人才。素质教育的重点是培养具有创新精神和实践能力的新型人才，没有生物创新实验室这个载体，也就难以负担起培养学生的创新精神和实践能力的重任。

让科学动起来，让科学更好玩，让学生热爱科学，在玩中感悟科学，提高科学素养，是建设生物创新实验室的重要目标。生物创新实验室的建立可以满足学生对科技知识的渴求，激发学生的科学兴趣，促进素质教育及学生科技素质教育实验的开展；生物创新实验室的建立可以让每一位学生都能亲身体验科技教育实验，进行相关的实践研究，进一步加深对科学原理的理解，感悟科学的深奥，培养科学兴趣，增强动手能力。

二、生物创新实验室的构成

生物创新实验室由虚拟生物实验、智能水培种植、温室实验、数字化实验、生命科学、植物研究、植物生长小屋、人体研究等九个系列共八十多个仪器组成。这些仪器集科学性、知识性、趣味性、操作性于一体，将自然常识和科学原理以最直观的形式演示出来。学生亲自操作，动脑动手，发现其中的奥妙，掌握其中的科学原理。

三、生物创新实验室的功能与特点

生物创新实验室的功能与特点在不断扩展和延伸，但主要有以下五个方面：

1、可开展探究式实验，强化学生的探究能力。开展探究式的实验是初中生物学习中常用的方法，也是非常有用的方法，是提升学生探究能力的关键所在。

初中生物实验中有很多探究式的实验，利用“植物根的生长观察器”，可观察种子萌发、种子发芽率、根的生长等等，通过自己的动手操作、观察，找到理论、实际的结合点，提升实践方面的能力。

例如在学习了光合作用的知识后，利用“生物实验VR”，可对有关问题进行思考光合作用如何产生氧气,光合作用最基本的实验条件是什么?光合作用需要二氧化碳的帮助吗?光合作用如果在黑夜的情况下，会有什么问题出现?绿叶在光下合成淀粉了吗?设计几种不同的光合作用实验,如是否合成了淀粉，可以结合淀粉+碘=变蓝进行验证。

2、生物创新实验室具有展教互动功能。展教互动功能是生物创新实验室的核心功能，展品的互动性是生物创新实验室区别于其他实验室的重要标志。生物创新实验室的展品多具有互动功能，通过简单直观的实物模型表现复杂深奥的科学原理。既能吸引学生动手参与，又能让学生在娱乐之中思考和学到知识，真正做到寓教于乐。其实质就是从简单中体会深奥，在娱乐中学到知识，从而达到科技普及的目的。

3、生物创新实验室是一个良好的科普教育实验中心。生物创新实验室是学校的文化教育实验的重要场所之一，既能组织学生开展科技普及教育实验，也能为学生自发性的科技教育实验提供场地。

4、生物创新实验室是一个良好的科技创作中心。生物创新实验室是以生动的、可以让学生动手操作参与做实验的实物展教形式，通过学生动手动脑启迪思维，从而激发科技创作兴趣。生物创新实验室有利于培养学生科学探究和科学创新的能力，学生利用该环境开展科学探究实验学习，可以较好地培养分析问题和解决问题的综合能力，较好地参加国内外各级各类的竞赛，从而获取较好的竞赛成绩。

5、生物创新实验室以学生的发展为主体，以综合、探究、创新为理念而研究和开发的新课程实验教学环境，符合自主学习、合作学习、探究学习的新的学习方式。学生利用该环境开展科学探究实验学习，可以较好地完成课程学习任务，而且可以很快适应新的考试方法和考试模式。

6、生物创新实验室中的仪器能反映和说明科学原理，揭示其内在的科学概念和基本的科学特征。生物创新实验室中的仪器具有设计科学、结构简单、操作方便和外型美观等特点。

高中生物创新实验室建设方案

| 编号 | 名称 | 规格 探究课题 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、基础设备 |  |  |
| 1 | 学生实验台 | 1、规格：六边形 2、材质： 台面部分：经成开机一次性加工成型，表面光滑、平整，整体美观大方。技术要求：耐酸碱、耐高温、不吸水、防火、抗老化、无毒、材质坚硬，配优质UPVC连件组装，牢固可靠。 | 张 | 9 |
| 2 | 学生凳 | 与实验台配套。 | 张 | 54 |
| 3 | 仪器柜 | 基本规格：1000×500×2000mm体：采用16mm三聚氰胺双饰面板，优质PVC封边，上柜两扇开玻璃门，下柜两扇木门； 层板：采用16mm厚三聚氰胺双饰面板；所用板材符合国家E1级标准。 | 张 | 4 |
| 4 | 计算机 |  | 台 | 5 |
|  |  | 二、实验仪器 |  |  |
| 1 | 海底生物VR | VR头盔1个，VR软件1套，地底探险体验 | 套 | 1 |
| 2 | 生物实验VR | VR头盔1个， VR软件：植物细胞分裂过程，种子在呼吸作用中放热，光合作用和生物固氮，雷吉尔曼的实验 | 套 | 1 |
| 3 | 高中生物虚拟实验 | 规格：计算机一体机1台, 可开展生物虚拟实验: 生物组织中的还原糖、脂昉和蛋白质的检测、使用高倍显微镜观察几种细胞、通过模拟实验探究膜的透性、探究影响酶活性的因素、探究酵母菌细胞呼吸的方式、观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂、建立减数分裂中染色体变化的模型、性状分离比的模拟、低温诱导染色体加倍、尿糖的检测、种群密度的取样调查、果酒和果醋的制作、泡菜的制作、细菌培养基的配制、土壤中分解尿素的细菌的分离与计数、菊花的组织培养、果胶酶在果汁生产中的作用、酵母细胞的固定化、血红蛋白的提取和分离、橘皮精油的提取、观察DNA和RNA在细胞中的分布、用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体、观察植物细胞质壁分离和复原、色素的提取和分离、模拟探究细胞表面积与体积的关系、观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片、DNA的粗提取与鉴定、拟动物种群密度调查的标志重捕法、生物体维持PH稳定的机制、探究植物生长调节剂对扦播枝条生根的作用、探究培养液中酵母菌数量的动态变化、探究水族箱(或鱼缸)中群落的演替、腐乳的制作、泡菜中亚硝酸盐含量的测定、微生物的实验室培养、分解纤维素的微生物的分离、月季的花药培养、探讨加酶洗衣粉的洗涤效果、多聚酶链式反应扩增DNA片段、玫瑰精油的提取、胡萝卜素的提取。 | 套 | 1 |
| 4 | 植物生长小屋 | 规格：480×520×900，温室功能（调节旋钮）：能提供植物生长的各种气温，最佳满足植物生长对温度的需求 ；光照调节功能：能提供可调节的三基色光源，满足调节植物生长的光照环境。 | 套 | 1 |
| 5 | 验证基因的连锁与互换规律标本 | 规格:50×50×150 | 套 | 1 |
| 6 | 渗析实验仪 | 规格:由不锈钢提把和一个由五个面构成的容器，容器的两个侧面上都覆有一个圆形半透膜. | 套 | 1 |
| 7 | 研究植物 | 规格：由植物的再生长、植物标本、植物的向光性、植物染色剂、叶子的图案、植物的呼吸、瓶中森林和花儿工厂8个部分组成。 | 套 | 1 |
| 8 | 恒温培养箱 | 工作室420×420×500mm，室温＋5－65℃，电压220V，功率0.4KW，数显，不锈钢内胆 | 套 | 1 |
| 9 | 恒温震荡培养箱 | 容积：150L 控温范围：室温+5℃～60℃ 控温精度：正负1℃ 托盘尺寸：430×350mm×2层 托盘深度：80mm 底下托盘高度：200mm（托盘上面空间） 顶部托盘高度：250mm（托盘上面空间） 振荡方式：水平回旋式 振幅：20mm 振荡频率：0～300rpm/min 电源：220V | 套 | 1 |
| 10 | 精油提取器 | 物料栏：5L。 电源：220V/50Hz。 功率：1000W功率可调 外形尺： 400×320×320 质量： 8kg。 | 套 | 1 |
| 11 | 台式数控超声波清洗器 | 仪器尺寸530×330×310mm，清洗槽内尺寸500×300×150mm；容量10L，超声频率40KHz，超声功率480W，温度可调20-80℃，时间可调1-30分钟。有网架，有排水。 | 套 | 1 |
| 12 | 琼脂块制作模具 | 可同时制作1×1cm 2×2cm 3×3cm规格的琼脂块 | 套 | 29 |
| 13 | 台式低速离心机 | 电源 110V-60Hz or 230V-50/60Hz 电源功率 40W 最高转速 100-5000rpm 最大相对离心力 3074×g 计时器设置范围 15sec-99min 加速至最高转速的时间 20-80 从最高转速减速的时间 20-80 转子15ml×6或者15ml×8 | 套 | 1 |
| 14 | 电子天平称 | 称量范围300g，灵敏度0.01g，称量盘直径125mm | 台 | 1 |
| 15 | 分析天平 | 100g/0.001g，圆盘φ90mm。 | 台 | 1 |
| 16 | 磁力搅拌器 | 1.电动机： 直流电机：转速 0-1200转。 2.加热电热盘； 加热功200W/控温范围(盘面) RT-100℃/材料。 3.搅拌子： 数量1颗。 4.工作环境 温度4℃~40℃/湿度85%RH。 5.质量 2.5kg。 | 台 | 5 |
| 17 | 植物光合作用呼吸作用蒸腾作用演示器 | 规格:（1）透明的有机容器，其容积大为660Cm。（2）集气瓶（四棱锥漏斗） （3）试管 （4）漏斗 （5）盖板 （6）试管架 | 套 | 1 |
| 18 | 果酒果醋发酵实验仪 | 规格:发酵瓶: 1个,发酵呼吸装置: 1套,长硅胶管: 1根 | 套 | 29 |
| 19 | 研磨过滤器 | 60×40×100,聚丙烯工程塑料 | 套 | 29 |
| 20 | 台式高速冷冻离心机 | 台式高速冷冻离心机 16000r/min 最大相对离心力：17800×g 温度设定范围：-20℃～40℃ 压缩机：进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a 定时范围： 0～99min 电源： Ac220V50Hz15A 外形尺寸：400×560×360mm | 套 | 1 |
| 21 | 电热恒温水浴锅 | 工作室容积 20L 孔数 6 加热功率 1200W 温控范围 室温～100℃ 恒温分辨度 0.1℃ 控精度 ±0.5℃ 定时范围 1～9999min 升温速度 1℃/min 电 源 交流220V 50Hz 工作尺寸 470×305×140 | 套 | 4 |
| 22 | 微量可调移液器5-25ul, | 五档微量可调: 5ul,10ul,15ul,20ul,25ul | 支 | 29 |
| 23 | 微量可调移液器10-50ul | 五档微量可调:10ul,20ul,30ul,40ul,50ul | 支 | 29 |
| 24 | 微量可调移液器50-250ul | 五档微量可调: 五档微量可调:50ul,100ul,150ul,200ul,250ul | 支 | 29 |
| 25 | 微量可调移液器100-500ul | 五档微量可调:100ul,200ul,300ul,400ul,500ul | 支 | 29 |
| 26 | 移液器架 | 平板式，有机玻璃制，5 个位置 | 个 | 29 |
| 27 | 电泳仪 | 1． 供电电源：交流220V±10％、50Hz±2％ 2． 输入功率：约85VA(满载时) 3． 输出电压：(2—200)V (显示精度：1V) 4． 输出电流：(2～200)MA(显示精度：1MA) 5． 额定输出功率：(1-40)W(显示精度：1W) 6． 纹波系数：<2％： 7． 源电压效应：稳压≤1％，稳流≤2％,稳功率≤3％ 8． 负载效应：稳压≤2％，稳流≤3％,稳功率≤5％ 9． 定时时间：1分／步～99小时59分／步 10．环境温度：5℃～40℃ 11．相对湿度：不大于75％ 12．时间漂移：≤5％ 13．温度系数：≤0.5％ 14．保险管型号、规格：BG×P—φ5×20 4A 15．外形尺寸：(360×246× 80)MM 16．净 重：约3．2kg | 台 | 1 |
| 1 | 双垂直电泳槽 | 外形尺寸（L×W×D）：240×150×240mm 凝胶板规格(L×W)：170×170mm 试样格：20、26齿，1.0、1.5mm厚 重量：约6Kg 缓冲液总容量：约600ml | 台 | 1 |
| 2 | 水平电泳槽 | 凝胶面积(W×L) ： 双桥7×25×2(cm);9×25×2(cm) 缓冲液容积 ：1000(ml) 外形尺寸(L×W×H) ：27×26.5×12.5cm 重量 ： 1.3Kg | 台 | 1 |
| 3 | DNA电泳图谱观察仪 | 输出电压：220V 50Hz 工作电压：12V 工作电流：0.6A 高能量特定波长的大功率LED蓝光光源 (非紫外光源观察凝胶面积)观察窗：100×100mm | 台 | 1 |
| 4 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | 消毒容积 18L 最高工作压力 0.165Mpa 温度范围 0-126℃ 定时范围 0-60Min 电源电压 220V/50Hz 电热管功率 2Kw 外形尺寸（cm） ∮39×53 | 台 | 1 |
| 5 | 超纯水制取机 | 操作压力0.1-0.5mpa 水电阻率10m 出水量10L 外形尺寸280×460×450 水质一级用水 功率50W（w） 电导率2-10us/cm 脱盐率2（%） | 套 | 1 |
| 6 | 层析柱 | 40cm，φ16mm。 | 根 | 6 |
| 7 | 微量进样器 | 10uL | 支 | 6 |
| 8 | 解剖器 | 不锈钢材料，7 件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 6 |
| 9 | 解剖器 | 不锈钢材料，4 件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 6 |
| 10 | 接种环（针） | 铜制接种棒。 | 套 | 6 |
| 11 | 枪形镊 | 不锈钢，20cm。 | 把 | 6 |
| 12 | 台式数码显微镜 | 1、图像传感器：500像素（真实像素） 2、自带3.5寸液晶显示屏 3、静态拍照：12M,9M,5M,3M,1.3M,VGA 4、视频录像：12M,9M,5M,3M,1.3M,VGA 5、对焦范围：手动，10mm至50mm 帧率：30f/s 6、放大倍率:10×至600× 7、视频输出：可输出到任何带TV输入的显示器 8、TF卡：最高支持32G 9、光源：8颗亮度LED灯（亮度可调） 10、电池：可充/可换电锂电池 11、测量功能：附带测量软件 产品尺寸：12、L149mm×W104mm×H227mm | 套 | 9 |
| 13 | 回旋式水浴恒温振荡器 | 加热功率： 1800w 定时范围： 0~120分(或常开) 振荡频率： 起动—300转/分,可调 振荡幅度：20mm 恒温范围：室温—100℃ 振荡方法：回旋 温控精度：+0.5℃ 水箱尺寸：490×390×170 外形尺寸：700×550×490 | 套 | 1 |
| 14 | 组织捣碎匀浆机 | 调速范围：起动-12000r/min 最大容量：1000ml 电源：交流220V 50Hz | 套 | 1 |
| 15 | 研究植物 | 规格：由植物的再生长、植物标本、植物的向光性、植物染色剂、叶子的图案、植物的呼吸、瓶中森林和花儿工厂8个部分组成。 | 套 | 9 |
| 16 | 人体数字 | 规格:420×300×20, 智能控制器一个,显示器1个,手按住壁画上指定区域1秒钟，4个数字就会显示出来. | 套 | 1 |
| 17 | 植物根的生长观察器 | 规格:水泵1个,观察器盖1个，有8个出气孔,喷头1个，可360度旋转洒水,抽水管1根,智能控制器1个,数码显示屏1个,可同时栽培4种植物,水温桓定,数码显示观察数据。 | 套 | 1 |
| 18 | 智能水培种植 | 规格：500×270×340，叶菜种植孔位（株）：30个，水槽容量：4 L，按键方式：触摸 智能光照：提供植物生长所需全波段光照，满足不同植物所有光照所需。 智能控温：智能感应箱体内部温度，自动旋转风扇调节箱内温度及空气流通。 智能送氧：配置智能气泵，根据植物生长所需要向植物根部输送氧气。 | 套 | 10 |
| 19 | 育苗系统 | 445×300×85,小方盆20个 | 套 | 10 |
| 20 | 芽苗菜系统 | 325×210×80，分上下两层，上层为加密网格盘，下层为透明蓄水盘。种子：小麦，油葵，黄豆，绿豆，萝卜，芸松 | 套 | 10 |
| 21 | 果菜种植盆 | 250×250×260，3-5L/小时充气泵1个，营养液5组（一共15包）；果菜种子1包，育苗棉 | 套 | 10 |
| 22 | 水雾立柱（双） | 立柱规格：100×100×1500, 单柱32孔，植苗64株。包含储液桶、水泵、定植篮、给水管、定时器。可种植生菜、小白菜、草莓、苦苣及其他叶菜类、花类植物 栽培方式：水培. | 套 | 10 |
| 23 | 垂直架NFT水培系统 | 720×330×1960，6层,36颗植物容量，柱体，桶，水泵，滑轮，定植篮。 利用喷雾装置将营养水溶液雾化为小雾滴状，直接喷射到植物根系以提供植物生长所需要的水分和养分。 | 套 | 2 |
| 24 | 螺旋仿生立体水培系统 | 550×470×2000，5圈90个种植孔，水泵，电压:110-240V，功率:85W，出水量:3200L/H | 套 | 1 |
| 25 | 植物光照补充系统 | 150×150×720，灯光颜色：三种；4/8可调光，植物光谱380--800nm,z针对不同植物生长习性，可定制专用植物光谱。 | 套 | 4 |
| 26 | 栽培基质 | 50L | 套 | 4 |
| 27 | 搭建温室实验系统 | 温室底座×3、放大镜盖×1、温室透明罩×3、温室连接管×4、软胶塞×27、网盖×2、水管×4、铲子×1、吸液管×1、pH 试纸×5、镊子×1、搅拌棒×1、石膏粉×1、棉绳×1、纸杯×1、棉花球×4、量×2、塑料袋×3。 | 套 | 9 |
| 1 | 种植工具箱 | 规格： 铲：长255×宽80 耙：长245×宽95 枝剪：长 165×宽60 草剪：长 268×宽90 花洒：长 190 ×宽95 | 个 | 2 |
| 2 | 植物生长观察器 | 规格： 水泵1个 观察器盖1个，有8个出气孔 培养托盘1个 喷头1个，可360度旋转洒水 抽水管1根 智能控制器1个 数码显示屏1个 可同时栽培4种植物 | 个 | 2 |
| 3 | 鱼菜共生系统 | 规格：280×310×195, 由鱼、植物、微生物及鱼缸组成的鱼菜共生系统。喂鱼产生的鱼粪及鱼食沉淀物，经硝化菌及微生物发酵，转化为植物所需的营养。能同时净化水质和供给植物营养的循环生态系统. | 套 | 2 |
| 4 | 植物生长模拟环境 | 温室功能（调节旋钮）：能提供植物生长的各种气温，最佳满足植物生长对温度的需求 ；光照功能（调节开关）：能提供可调节的三基色光源，满足调节植物生长的光照环境。 | 套 | 1 |
| 5 | 种子发芽实验器 | 规格：240×160×66，由左右两格和顶端一格（控水室）构成。 左右两格内均设三个台阶，暗房设盖板，可控制实验器中水位的高度。 | 套 | 9 |
| 6 | PH计 | 规格：6个功能键，内置锂电，具有LCD显示、数据储存功能，能脱离计算机进行采集、显示、记录数据。与计算机的连接支持两种方式:（1）通过数据采集线直接与计算机USB相连；（2）通过蓝牙与计算机相连。 测量范围：0～14PH，分辨率：0.01pH | 套 | 9 |
| 7 | 电导率仪 | 规格：6个功能键，内置锂电，具有LCD显示、数据储存功能，能脱离计算机进行采集、显示、记录数据。与计算机的连接支持两种方式:（1）通过数据采集线直接与计算机USB相连；（2）通过蓝牙与计算机相连。 测量范围：0～30000μs/cm，分辨率：0.1μs/cm | 套 | 9 |
| 8 | 照度计 | 规格：6个功能键，内置锂电，具有LCD显示、数据储存功能，能脱离计算机进行采集、显示、记录数据。与计算机的连接支持两种方式:（1）通过数据采集线直接与计算机USB相连；（2）通过蓝牙与计算机相连。 测量范围1：0～15000 l×，分辨率：5 l× 测量范围2：0～1000 l×，分辨率：0.2 l× | 个 | 1 |
| 9 | 现代农业技术-病虫害预测及综合治理 | 钢化玻璃880mm×580mm×10mm | 套 | 1 |
| 10 | 现代农业技术-品种资源的保护和引进 | 钢化玻璃880mm×580mm×10mm | 套 | 1 |
| 11 | 现代农业技术-转基因技术 | 钢化玻璃880mm×580mm×10mm | 套 | 1 |
| 12 | 现代农业技术-绿色食品 | 钢化玻璃880mm×580mm×10mm | 套 | 1 |
|  | 墙壁画 |  |  |  |
| 1 | 生命游戏 | 规格:400×600,主要展示器件安装于亚克力前板上；前板为5mm厚亚克力板，画面采用UV打印技术，背板采用12mm抗贝特板；前后板可用6颗36mm的工艺螺钉固定于墙体上。采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。 功能：窥视新兴的数学分支——复杂理论的趣闻 | 套 | 1 |
| 2 | 读心转盘 | 规格:400×600,主要展示器件安装于亚克力前板上；前板为5mm厚亚克力板，画面采用UV打印技术，背板采用12mm抗贝特板；前后板可用6颗36mm的工艺螺钉固定于墙体上。采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。 功能：经过心理学家研究，短时记忆的保持时间在无复述的情况下只有5-20秒，最长也不超过1分钟。短时记忆需要进行复述来加强记忆效果。读心转盘就是根据这一原理设计而成的。 | 套 | 1 |
| 3 | 血型与遗传 | 规格:400×600,主要展示器件安装于亚克力前板上；前板为5mm厚亚克力板，画面采用UV打印技术，背板采用12mm抗贝特板；前后板可用6颗36mm的工艺螺钉固定于墙体上。采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。 功能要求： 当摇动发电机手柄时，先选择父母血型，确定父母血型后按下确认按钮就会显示出子女可能出现的血型。不使用AC220V电源，确保操作的安全（采用自发电，非干电池供电），可悬挂于墙面操作，拆装方便。探究目的：生命科学，血型 | 套 | 1 |
| 4 | 手不能抖 | 规格:400×600,主要展示器件安装于亚克力前板上；前板为5mm厚亚克力板，画面采用UV打印技术，背板采用12mm抗贝特板；前后板可用6颗36mm的工艺螺钉固定于墙体上。采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电，电运行中需要回路。和我们人一样，走出去后要回家。所以我们用的电线至少有二股，一股是流出来的，一股是流回的。电一般通过金属传导。水、人的身体也是导体，所以平时我们要注意用电安全，千万不可用手触及电线等带电体。将套在铜丝上的铜环顺铜丝游移不要碰到铜丝,这样灯泡不会亮,如果不小心碰到铜丝,灯泡就会亮。 | 套 | 1 |